**Caiet de sarcini**

**Specificatii tehnice**

**Masa mobila pentru instrumentar**

**Cantitatea solicitata: 6 bucati**

* Masa mobila pentru instrumentar utilizata in blocul operator se solicita a fi din otel inoxidabil, prevazuta cu sistem hidraulic pentru culisare pe verticala intre limitele de maxim 50 – 150 cm.
* Masa mobila pentru instrumentar trebuie sa fie prevazuta cu roti de franare independente.
* Blatul mesei de instrumentar trebuie sa fie din otel inoxidabil, avand dimensiunile: 90x60 cm.

Vizat Intocmit

Director Medical Sef sectie Chirurgie cardiovasculara

Dr.Alina Lupu Prof.Dr. Marian Gaspar