**Caiet de sarcini**

**Specificatii tehnice**

**Pat terapie intensiva pentru USTAC**

**Cantitatea solicitata: 8 bucati**

Pat electric

4 roti duble antistatice

Caseta pentru fixarea filmului radiologic

A 5-a roata pentru mai buna manevrabilitate

Baterie integrata

Pedale duble laterale pentru ajustarea inaltimii patului

Protectii laterale cu sistem integrat de control

Extensie pat

Ajustare inaltime

Saltea pasiva antiescara

Stativ de perfuzie

Trapez ridicare pacient

Stativ monitor funcii vitale

Suport punga urina / drenaj

Tredenlenburg / invers Tredelenburg

Vizat Intocmit

Director Medical Sef sectie Cardiologie

Dr.Alina Lupu Prof.Dr. Adina Ionac