Caiet de sarcini

Specificatii tehnice

Targa transport pacienti

Cantitatea solicitata: 4 bucati

- constructie metalica, demontabila, vopsita in camp electrostatic;

- picioare demontabile din inox, tetiera reglabila de la 0 la 45”;

- echipata cu roti, diametrul 125 mm, doua cu sistem de blocare;

- tapiterie din piele ecologica, culori diverse;

- prevazuta cu manere pentru manevrare, din inox;

- laterale din inox, rabatabile pentru sustinere si protejare.

Vizat									Intocmit

Director Medical						Sef sectie Chirurgie cardiovasculara

Dr.Alina Lupu								Prof.Dr. Marian Gaspar